## Sheet1
参考資料2 過去3年間における最高気温、平均湿度、不快指数表
2016年から2018年までの5月1日より10月31日まで、及び2019年5月1日から6月11日までの最高気温と平均湿度、そこから算出される不快指数を一覧にしたものである。気象データは気象庁ホームページのつくば（舘野）のデータによる。灰色の部分は最高気温が28℃以上または不快指数が75以上の、大学が設定している冷房稼働条件に該当した状態の日を示しており、中でも最高気温が30℃以上または不快指数が80以上の日に関しては黄色で示している。なお、日付部分の青色は冷房期間を示している。 表からも分かるように、冷房期間前後に冷房稼働条件を満たすような日は毎年10日以上、多い年では20日を超えるほどに達しており、現状の冷房期間で教室内が快適に保たれるとは言い難い。そればかりか、黄色で示したような「特に暑いと感じる（30℃以上）」、「ほぼ全員が不快だと感じる（不快指数80以上）」という日も冷房期間前後に毎年10日以上あり、暑いにもかかわらず教室で冷房が稼働せず、熱中症を発症するリスクが高いことも分かる。 施設部は冷房期間を定める理由について「CO2削減対策に寄与するため」としているが、環境対策よりも健康や人命への影響をより懸念すべきなのは自明である。熱中症による重大な事故が発生する前に対策を行うよう要望するものである。 ※不快指数＝0.81×＜最高気温（単位：℃）＞+0.01＜平均湿度（単位：％）＞×（0.99×＜最高気温＞-14.3）+46.3 で計算した。
2019年 | 最高気温 | 平均湿度 | 不快指数 | 2018年 | 最高気温 | 平均湿度 | 不快指数 | 2017年 | 最高気温 | 平均湿度 | 不快指数 | 2016年 | 最高気温 | 平均湿度 | 不快指数
日 | 単位：℃ | 単位：％ |  | 日 | 単位：℃ | 単位：％ |  | 日 | 単位：℃ | 単位:％ |  | 日 | 単位：℃ | 単位:％
2019-05-01 | 23.2 | 91 | 73 | 2018-05-01 | 28 | 68 | 78.1 | 2017-05-01 | 24.7 | 82 | 74.6 | 2016-05-01 | 24.4 | 70 | 73
2019-05-02 | 24 | 62 | 71.6 | 2018-05-02 | 24.2 | 80 | 73.6 | 2017-05-02 | 22.4 | 63 | 69.4 | 2016-05-02 | 20 | 78 | 66.8
2019-05-03 | 26 | 69 | 75.3 | 2018-05-03 | 27.2 | 80 | 78.4 | 2017-05-03 | 22.7 | 65 | 70 | 2016-05-03 | 25.8 | 72 | 75.3
2019-05-04 | 22.4 | 69 | 69.9 | 2018-05-04 | 22.4 | 69 | 69.9 | 2017-05-04 | 22.8 | 69 | 70.5 | 2016-05-04 | 25.6 | 66 | 74.3
2019-05-05 | 25.7 | 69 | 74.8 | 2018-05-05 | 23.9 | 62 | 71.5 | 2017-05-05 | 25.8 | 76 | 75.7 | 2016-05-05 | 27.7 | 53 | 75.7
2019-05-06 | 23.4 | 68 | 71.3 | 2018-05-06 | 26 | 65 | 74.8 | 2017-05-06 | 25.9 | 82 | 76.6 | 2016-05-06 | 22.7 | 70 | 70.4
2019-05-07 | 17.8 | 80 | 63.4 | 2018-05-07 | 21.6 | 80 | 69.5 | 2017-05-07 | 22.9 | 71 | 70.8 | 2016-05-07 | 24.6 | 65 | 72.8
2019-05-08 | 22.4 | 57 | 68.9 | 2018-05-08 | 14.9 | 86 | 58.8 | 2017-05-08 | 27.8 | 57 | 76.4 | 2016-05-08 | 25.6 | 54 | 73
2019-05-09 | 23.3 | 61 | 70.5 | 2018-05-09 | 14.8 | 88 | 58.6 | 2017-05-09 | 20.6 | 62 | 66.8 | 2016-05-09 | 21.9 | 78 | 69.8
2019-05-10 | 26.8 | 62 | 75.6 | 2018-05-10 | 16.1 | 92 | 60.8 | 2017-05-10 | 17.1 | 96 | 62.7 | 2016-05-10 | 21.8 | 93 | 70.7
2019-05-11 | 26.3 | 73 | 76.2 | 2018-05-11 | 22.4 | 73 | 70.2 | 2017-05-11 | 27.5 | 75 | 78.3 | 2016-05-11 | 25.5 | 87 | 76.5
2019-05-12 | 18.4 | 65 | 63.7 | 2018-05-12 | 24.9 | 73 | 74 | 2017-05-12 | 26.8 | 75 | 77.2 | 2016-05-12 | 26.4 | 70 | 76
2019-05-13 | 19.9 | 67 | 66 | 2018-05-13 | 21.7 | 88 | 70.2 | 2017-05-13 | 19.3 | 96 | 66.5 | 2016-05-13 | 26.8 | 70 | 76.6
2019-05-14 | 21.9 | 81 | 70 | 2018-05-14 | 27.9 | 75 | 78.9 | 2017-05-14 | 19.2 | 82 | 65.7 | 2016-05-14 | 21.8 | 69 | 69
2019-05-15 | 23 | 75 | 71.3 | 2018-05-15 | 28.5 | 62 | 78 | 2017-05-15 | 18.9 | 88 | 65.5 | 2016-05-15 | 20.7 | 72 | 67.5
2019-05-16 | 24.3 | 72 | 73 | 2018-05-16 | 27.9 | 72 | 78.5 | 2017-05-16 | 22.8 | 69 | 70.5 | 2016-05-16 | 23.5 | 71 | 71.7
2019-05-17 | 24.3 | 73 | 73.1 | 2018-05-17 | 27.9 | 74 | 78.8 | 2017-05-17 | 17.9 | 76 | 63.4 | 2016-05-17 | 20.4 | 95 | 68.4
2019-05-18 | 24.9 | 72 | 73.9 | 2018-05-18 | 24 | 87 | 74 | 2017-05-18 | 21.1 | 85 | 69 | 2016-05-18 | 24.6 | 66 | 72.9
2019-05-19 | 25.1 | 70 | 74 | 2018-05-19 | 22.2 | 84 | 70.7 | 2017-05-19 | 26.6 | 75 | 76.9 | 2016-05-19 | 23.1 | 62 | 70.3
2019-05-20 | 24.6 | 76 | 73.9 | 2018-05-20 | 21.1 | 56 | 67.1 | 2017-05-20 | 29.8 | 70 | 81.1 | 2016-05-20 | 18.8 | 70 | 64.5
2019-05-21 | 20.7 | 94 | 68.9 | 2018-05-21 | 25.2 | 61 | 73.2 | 2017-05-21 | 31.8 | 66 | 83.4 | 2016-05-21 | 23.5 | 79 | 72.4
2019-05-22 | 23.2 | 67 | 70.9 | 2018-05-22 | 26.9 | 66 | 76.2 | 2017-05-22 | 28.9 | 67 | 79.3 | 2016-05-22 | 28.4 | 72 | 79.3
2019-05-23 | 25.4 | 56 | 72.9 | 2018-05-23 | 21.9 | 88 | 70.5 | 2017-05-23 | 27.7 | 66 | 77.4 | 2016-05-23 | 30.5 | 58 | 80.2
2019-05-24 | 29.4 | 59 | 78.8 | 2018-05-24 | 24.7 | 86 | 75 | 2017-05-24 | 25.2 | 74 | 74.6 | 2016-05-24 | 30.2 | 49 | 78.4
2019-05-25 | 31.7 | 61 | 82.4 | 2018-05-25 | 26.8 | 78 | 77.5 | 2017-05-25 | 22.4 | 95 | 71.9 | 2016-05-25 | 24.2 | 71 | 72.8
2019-05-26 | 33.3 | 64 | 85.2 | 2018-05-26 | 23.6 | 70 | 71.8 | 2017-05-26 | 17.5 | 97 | 63.4 | 2016-05-26 | 27 | 76 | 77.6
2019-05-27 | 34.1 | 61 | 85.8 | 2018-05-27 | 24.8 | 74 | 74 | 2017-05-27 | 21.4 | 87 | 69.6 | 2016-05-27 | 22.2 | 93 | 71.4
2019-05-28 | 27.5 | 63 | 76.7 | 2018-05-28 | 24.7 | 80 | 74.4 | 2017-05-28 | 25.2 | 69 | 74.1 | 2016-05-28 | 23 | 86 | 72.2
2019-05-29 | 21.2 | 86 | 69.2 | 2018-05-29 | 28.1 | 78 | 79.6 | 2017-05-29 | 27.3 | 73 | 77.7 | 2016-05-29 | 28 | 73 | 78.8
2019-05-30 | 26.4 | 64 | 75.3 | 2018-05-30 | 25.1 | 88 | 75.9 | 2017-05-30 | 30.1 | 72 | 81.8 | 2016-05-30 | 20.2 | 92 | 67.9
2019-05-31 | 25.1 | 73 | 74.3 | 2018-05-31 | 22.2 | 86 | 70.9 | 2017-05-31 | 27.5 | 78 | 78.7 | 2016-05-31 | 25.3 | 81 | 75.5
2019-06-01 | 25 | 73 | 74.2 | 2018-06-01 | 25.2 | 72 | 74.4 | 2017-06-01 | 26 | 85 | 77.1 | 2016-06-01 | 26.9 | 61 | 75.6
2019-06-02 | 24.9 | 78 | 74.5 | 2018-06-02 | 26.7 | 73 | 76.8 | 2017-06-02 | 28 | 59 | 76.9 | 2016-06-02 | 24.6 | 48 | 71.1
2019-06-03 | 26.3 | 76 | 76.5 | 2018-06-03 | 28.1 | 74 | 79.1 | 2017-06-03 | 26.8 | 55 | 74.7 | 2016-06-03 | 24.6 | 59 | 72.2
2019-06-04 | 27.9 | 77 | 79.2 | 2018-06-04 | 27.4 | 70 | 77.5 | 2017-06-04 | 25.8 | 53 | 73.2 | 2016-06-04 | 26.1 | 73 | 75.9
2019-06-05 | 26.1 | 78 | 76.4 | 2018-06-05 | 27.2 | 78 | 78.2 | 2017-06-05 | 24.4 | 58 | 71.8 | 2016-06-05 | 23.6 | 76 | 72.3
2019-06-06 | 30.6 | 75 | 83.1 | 2018-06-06 | 23.3 | 92 | 73.2 | 2017-06-06 | 22.6 | 70 | 70.3 | 2016-06-06 | 21.7 | 79 | 69.6
2019-06-07 | 20.9 | 96 | 69.4 | 2018-06-07 | 28.3 | 81 | 80.3 | 2017-06-07 | 22.8 | 76 | 71.1 | 2016-06-07 | 20.9 | 80 | 68.3
2019-06-08 | 21.2 | 94 | 69.8 | 2018-06-08 | 28.3 | 82 | 80.5 | 2017-06-08 | 24.8 | 84 | 75 | 2016-06-08 | 25.2 | 77 | 74.9
2019-06-09 | 20.2 | 84 | 67.4 | 2018-06-09 | 30.6 | 79 | 83.7 | 2017-06-09 | 26.1 | 70 | 75.5 | 2016-06-09 | 24.3 | 94 | 75.2
2019-06-10 | 17.1 | 98 | 62.7 | 2018-06-10 | 20.9 | 89 | 68.9 | 2017-06-10 | 29.9 | 69 | 81.1 | 2016-06-10 | 27.6 | 73 | 78.2
2019-06-11 | 22.2 | 76 | 70.1 | 2018-06-11 | 20.1 | 98 | 68.1 | 2017-06-11 | 24.6 | 67 | 73 | 2016-06-11 | 29.9 | 70 | 81.2
|  |  |  | 2018-06-12 | 20.4 | 94 | 68.4 | 2017-06-12 | 24.9 | 64 | 73.1 | 2016-06-12 | 27.7 | 79 | 79.1
|  |  |  | 2018-06-13 | 25.7 | 81 | 76.1 | 2017-06-13 | 17.9 | 89 | 63.8 | 2016-06-13 | 21.7 | 93 | 70.6
|  |  |  | 2018-06-14 | 22.1 | 75 | 69.9 | 2017-06-14 | 23.3 | 85 | 72.6 | 2016-06-14 | 25.3 | 75 | 74.9
|  |  |  | 2018-06-15 | 18.6 | 94 | 65.2 | 2017-06-15 | 25.1 | 80 | 75.1 | 2016-06-15 | 20.2 | 88 | 67.7
|  |  |  | 2018-06-16 | 17.8 | 87 | 63.6 | 2017-06-16 | 28 | 81 | 79.9 | 2016-06-16 | 23.9 | 88 | 73.9
|  |  |  | 2018-06-17 | 21.1 | 80 | 68.7 | 2017-06-17 | 24.5 | 69 | 73 | 2016-06-17 | 30 | 80 | 82.9
|  |  |  | 2018-06-18 | 22.4 | 87 | 71.3 | 2017-06-18 | 22.5 | 84 | 71.2 | 2016-06-18 | 31.6 | 72 | 84.1
|  |  |  | 2018-06-19 | 26.8 | 77 | 77.4 | 2017-06-19 | 27.1 | 70 | 77 | 2016-06-19 | 28.9 | 75 | 80.4
|  |  |  | 2018-06-20 | 21.5 | 97 | 70.5 | 2017-06-20 | 28.7 | 78 | 80.6 | 2016-06-20 | 29.5 | 84 | 82.7
|  |  |  | 2018-06-21 | 24.3 | 92 | 75 | 2017-06-21 | 24.2 | 92 | 74.8 | 2016-06-21 | 25.7 | 88 | 76.9
|  |  |  | 2018-06-22 | 28.2 | 81 | 80.2 | 2017-06-22 | 27.9 | 76 | 79 | 2016-06-22 | 23.4 | 92 | 73.4
|  |  |  | 2018-06-23 | 22.8 | 91 | 72.3 | 2017-06-23 | 29.1 | 78 | 81.2 | 2016-06-23 | 26.5 | 93 | 78.9
|  |  |  | 2018-06-24 | 26.9 | 91 | 79.3 | 2017-06-24 | 28.9 | 79 | 81 | 2016-06-24 | 24 | 88 | 74.1
|  |  |  | 2018-06-25 | 32.4 | 71 | 85.2 | 2017-06-25 | 26.1 | 88 | 77.6 | 2016-06-25 | 26.4 | 91 | 78.5
|  |  |  | 2018-06-26 | 30.5 | 74 | 82.8 | 2017-06-26 | 26.4 | 78 | 76.9 | 2016-06-26 | 28.9 | 73 | 80.2
|  |  |  | 2018-06-27 | 31.6 | 76 | 84.8 | 2017-06-27 | 24.7 | 85 | 74.9 | 2016-06-27 | 27.7 | 73 | 78.3
|  |  |  | 2018-06-28 | 31.4 | 82 | 85.5 | 2017-06-28 | 24.8 | 89 | 75.5 | 2016-06-28 | 21.4 | 95 | 70.2
|  |  |  | 2018-06-29 | 31.8 | 76 | 85.1 | 2017-06-29 | 30.1 | 80 | 83.1 | 2016-06-29 | 24.7 | 86 | 75
|  |  |  | 2018-06-30 | 32.1 | 75 | 85.4 | 2017-06-30 | 26.5 | 89 | 78.4 | 2016-06-30 | 27.4 | 85 | 79.4
|  |  |  | 2018-07-01 | 32.3 | 75 | 85.7 | 2017-07-01 | 25.3 | 96 | 77.1 | 2016-07-01 | 29.3 | 82 | 82.1
|  |  |  | 2018-07-02 | 33.1 | 76 | 87.1 | 2017-07-02 | 32.7 | 81 | 87.4 | 2016-07-02 | 30.3 | 82 | 83.7
|  |  |  | 2018-07-03 | 32.1 | 75 | 85.4 | 2017-07-03 | 32.4 | 76 | 86.1 | 2016-07-03 | 34.6 | 76 | 89.5
|  |  |  | 2018-07-04 | 30.7 | 77 | 83.6 | 2017-07-04 | 27.5 | 91 | 80.3 | 2016-07-04 | 31.4 | 78 | 84.8
|  |  |  | 2018-07-05 | 28.5 | 84 | 81.1 | 2017-07-05 | 32 | 84 | 86.8 | 2016-07-05 | 23.5 | 83 | 72.8
|  |  |  | 2018-07-06 | 25.2 | 96 | 76.9 | 2017-07-06 | 28.8 | 82 | 81.3 | 2016-07-06 | 26.2 | 86 | 77.5
|  |  |  | 2018-07-07 | 29.8 | 85 | 83.4 | 2017-07-07 | 31.5 | 80 | 85.3 | 2016-07-07 | 32.2 | 82 | 86.8
|  |  |  | 2018-07-08 | 32.9 | 77 | 87 | 2017-07-08 | 32.6 | 76 | 86.4 | 2016-07-08 | 29.1 | 79 | 81.3
|  |  |  | 2018-07-09 | 32.2 | 84 | 87.1 | 2017-07-09 | 33.6 | 74 | 87.5 | 2016-07-09 | 24.3 | 92 | 75
|  |  |  | 2018-07-10 | 33.3 | 77 | 87.6 | 2017-07-10 | 33.1 | 76 | 87.1 | 2016-07-10 | 31.9 | 78 | 85.6
|  |  |  | 2018-07-11 | 33.1 | 77 | 87.3 | 2017-07-11 | 32.9 | 76 | 86.8 | 2016-07-11 | 32.1 | 75 | 85.4
|  |  |  | 2018-07-12 | 29 | 85 | 82 | 2017-07-12 | 32.9 | 79 | 87.4 | 2016-07-12 | 29 | 80 | 81.3
|  |  |  | 2018-07-13 | 33.8 | 79 | 88.8 | 2017-07-13 | 32.5 | 79 | 86.7 | 2016-07-13 | 26.8 | 91 | 79.1
|  |  |  | 2018-07-14 | 33.7 | 78 | 88.5 | 2017-07-14 | 34 | 69 | 87.2 | 2016-07-14 | 31.8 | 88 | 87.2
|  |  |  | 2018-07-15 | 35.1 | 74 | 89.9 | 2017-07-15 | 34.6 | 74 | 89.1 | 2016-07-15 | 22.8 | 91 | 72.3
|  |  |  | 2018-07-16 | 34.4 | 79 | 89.8 | 2017-07-16 | 33.5 | 76 | 87.8 | 2016-07-16 | 26.3 | 80 | 77
|  |  |  | 2018-07-17 | 34.8 | 80 | 90.6 | 2017-07-17 | 34 | 75 | 88.4 | 2016-07-17 | 28.4 | 86 | 81.2
|  |  |  | 2018-07-18 | 34.4 | 78 | 89.6 | 2017-07-18 | 29.6 | 80 | 82.3 | 2016-07-18 | 31.5 | 80 | 85.3
|  |  |  | 2018-07-19 | 34.3 | 76 | 89 | 2017-07-19 | 30.4 | 82 | 83.9 | 2016-07-19 | 31.2 | 73 | 83.7
|  |  |  | 2018-07-20 | 34.4 | 77 | 89.4 | 2017-07-20 | 33.7 | 77 | 88.3 | 2016-07-20 | 28.6 | 78 | 80.4
|  |  |  | 2018-07-21 | 35.4 | 77 | 90.9 | 2017-07-21 | 34.6 | 77 | 89.7 | 2016-07-21 | 22.3 | 94 | 71.7
|  |  |  | 2018-07-22 | 35.8 | 77 | 91.6 | 2017-07-22 | 33.7 | 74 | 87.7 | 2016-07-22 | 23.4 | 80 | 72.3
|  |  |  | 2018-07-23 | 36.7 | 73 | 92.1 | 2017-07-23 | 28.6 | 83 | 81.1 | 2016-07-23 | 25.1 | 74 | 74.4
|  |  |  | 2018-07-24 | 34 | 83 | 89.9 | 2017-07-24 | 31.6 | 81 | 85.7 | 2016-07-24 | 27.2 | 80 | 78.4
|  |  |  | 2018-07-25 | 30.4 | 81 | 83.7 | 2017-07-25 | 31.4 | 83 | 85.7 | 2016-07-25 | 28.1 | 80 | 79.9
|  |  |  | 2018-07-26 | 28.8 | 73 | 80 | 2017-07-26 | 25.1 | 89 | 76 | 2016-07-26 | 25 | 89 | 75.9
|  |  |  | 2018-07-27 | 27.4 | 75 | 78.1 | 2017-07-27 | 24.2 | 87 | 74.3 | 2016-07-27 | 27.4 | 83 | 79.1
|  |  |  | 2018-07-28 | 28.7 | 94 | 82.8 | 2017-07-28 | 31.2 | 87 | 86 | 2016-07-28 | 31.4 | 77 | 84.7
|  |  |  | 2018-07-29 | 32.5 | 85 | 87.8 | 2017-07-29 | 30.1 | 86 | 84 | 2016-07-29 | 32.4 | 75 | 85.9
|  |  |  | 2018-07-30 | 31.4 | 87 | 86.3 | 2017-07-30 | 28.6 | 81 | 80.8 | 2016-07-30 | 31.4 | 78 | 84.8
|  |  |  | 2018-07-31 | 33.8 | 80 | 89 | 2017-07-31 | 32.8 | 79 | 87.2 | 2016-07-31 | 30.4 | 81 | 83.7
|  |  |  | 2018-08-01 | 36.3 | 75 | 91.9 | 2017-08-01 | 26.7 | 93 | 79.2 | 2016-08-01 | 31.2 | 80 | 84.8
|  |  |  | 2018-08-02 | 34.7 | 76 | 89.6 | 2017-08-02 | 24.8 | 82 | 74.8 | 2016-08-02 | 29.8 | 86 | 83.5
|  |  |  | 2018-08-03 | 33.2 | 77 | 87.5 | 2017-08-03 | 27.7 | 79 | 79.1 | 2016-08-03 | 30.8 | 87 | 85.3
|  |  |  | 2018-08-04 | 33.6 | 77 | 88.1 | 2017-08-04 | 28.4 | 89 | 81.6 | 2016-08-04 | 32.2 | 82 | 86.8
|  |  |  | 2018-08-05 | 35.4 | 78 | 91.2 | 2017-08-05 | 30.3 | 88 | 84.7 | 2016-08-05 | 34 | 76 | 88.6
|  |  |  | 2018-08-06 | 29.9 | 84 | 83.4 | 2017-08-06 | 31.7 | 85 | 86.5 | 2016-08-06 | 33.8 | 78 | 88.6
|  |  |  | 2018-08-07 | 26 | 91 | 77.8 | 2017-08-07 | 34.3 | 82 | 90.2 | 2016-08-07 | 31.7 | 76 | 85
|  |  |  | 2018-08-08 | 26.2 | 95 | 78.6 | 2017-08-08 | 32 | 85 | 87 | 2016-08-08 | 31.4 | 71 | 83.7
|  |  |  | 2018-08-09 | 31.1 | 89 | 86.2 | 2017-08-09 | 35 | 83 | 91.5 | 2016-08-09 | 36 | 62 | 88.7
|  |  |  | 2018-08-10 | 33.8 | 81 | 89.2 | 2017-08-10 | 25 | 91 | 76.1 | 2016-08-10 | 31 | 68 | 82.6
|  |  |  | 2018-08-11 | 33.3 | 84 | 89 | 2017-08-11 | 25 | 89 | 75.9 | 2016-08-11 | 28.7 | 72 | 79.7
|  |  |  | 2018-08-12 | 29.4 | 87 | 83 | 2017-08-12 | 26.9 | 91 | 79.3 | 2016-08-12 | 30.8 | 72 | 82.9
|  |  |  | 2018-08-13 | 33.1 | 88 | 89.4 | 2017-08-13 | 29.9 | 86 | 83.7 | 2016-08-13 | 29.9 | 72 | 81.5
|  |  |  | 2018-08-14 | 33.8 | 81 | 89.2 | 2017-08-14 | 24.7 | 95 | 76 | 2016-08-14 | 28.8 | 72 | 79.9
|  |  |  | 2018-08-15 | 33.1 | 77 | 87.3 | 2017-08-15 | 23.9 | 98 | 74.8 | 2016-08-15 | 30.2 | 74 | 82.3
|  |  |  | 2018-08-16 | 31.8 | 77 | 85.3 | 2017-08-16 | 23.2 | 96 | 73.4 | 2016-08-16 | 31.9 | 84 | 86.7
|  |  |  | 2018-08-17 | 29.3 | 58 | 78.6 | 2017-08-17 | 27.9 | 88 | 80.6 | 2016-08-17 | 34 | 78 | 88.9
|  |  |  | 2018-08-18 | 26.8 | 67 | 76.2 | 2017-08-18 | 29.5 | 87 | 83.2 | 2016-08-18 | 30.7 | 90 | 85.7
|  |  |  | 2018-08-19 | 28.2 | 75 | 79.4 | 2017-08-19 | 26.4 | 93 | 78.7 | 2016-08-19 | 30.5 | 84 | 84.4
|  |  |  | 2018-08-20 | 26.6 | 83 | 77.8 | 2017-08-20 | 28 | 87 | 80.7 | 2016-08-20 | 29.7 | 91 | 84.1
|  |  |  | 2018-08-21 | 33.9 | 78 | 88.8 | 2017-08-21 | 29.2 | 86 | 82.5 | 2016-08-21 | 32.4 | 83 | 87.3
|  |  |  | 2018-08-22 | 35.6 | 74 | 90.6 | 2017-08-22 | 32.3 | 86 | 87.7 | 2016-08-22 | 27.3 | 93 | 80.2
|  |  |  | 2018-08-23 | 34.2 | 80 | 89.6 | 2017-08-23 | 33.9 | 80 | 89.2 | 2016-08-23 | 30.9 | 87 | 85.5
|  |  |  | 2018-08-24 | 31.4 | 79 | 85 | 2017-08-24 | 34.7 | 76 | 89.6 | 2016-08-24 | 29.7 | 88 | 83.6
|  |  |  | 2018-08-25 | 36.2 | 73 | 91.3 | 2017-08-25 | 33.2 | 79 | 87.9 | 2016-08-25 | 32.2 | 80 | 86.4
|  |  |  | 2018-08-26 | 37.4 | 73 | 93.2 | 2017-08-26 | 30.6 | 81 | 84 | 2016-08-26 | 33.2 | 79 | 87.9
|  |  |  | 2018-08-27 | 34.1 | 80 | 89.5 | 2017-08-27 | 28.7 | 70 | 79.4 | 2016-08-27 | 25.2 | 86 | 75.9
|  |  |  | 2018-08-28 | 29.3 | 87 | 82.8 | 2017-08-28 | 30.5 | 81 | 83.9 | 2016-08-28 | 25.3 | 87 | 76.1
|  |  |  | 2018-08-29 | 28.6 | 88 | 81.8 | 2017-08-29 | 32.8 | 84 | 88.1 | 2016-08-29 | 29.6 | 88 | 83.5
|  |  |  | 2018-08-30 | 33.9 | 81 | 89.4 | 2017-08-30 | 30.3 | 85 | 84.2 | 2016-08-30 | 28 | 83 | 80.1
|  |  |  | 2018-08-31 | 35.1 | 85 | 92.1 | 2017-08-31 | 22.6 | 89 | 71.8 | 2016-08-31 | 31.1 | 70 | 83
|  |  |  | 2018-09-01 | 28.6 | 94 | 82.6 | 2017-09-01 | 25.9 | 73 | 75.6 | 2016-09-01 | 31.3 | 70 | 83.3
|  |  |  | 2018-09-02 | 24.7 | 96 | 76.1 | 2017-09-02 | 23.9 | 85 | 73.6 | 2016-09-02 | 29.4 | 80 | 82
|  |  |  | 2018-09-03 | 26.8 | 94 | 79.5 | 2017-09-03 | 27.4 | 77 | 78.4 | 2016-09-03 | 30.6 | 77 | 83.4
|  |  |  | 2018-09-04 | 31.3 | 86 | 86 | 2017-09-04 | 23.4 | 80 | 72.3 | 2016-09-04 | 30.3 | 85 | 84.2
|  |  |  | 2018-09-05 | 31.6 | 77 | 85 | 2017-09-05 | 26.4 | 86 | 77.9 | 2016-09-05 | 31.4 | 83 | 85.7
|  |  |  | 2018-09-06 | 31 | 78 | 84.2 | 2017-09-06 | 22.2 | 96 | 71.7 | 2016-09-06 | 32.4 | 80 | 86.8
|  |  |  | 2018-09-07 | 30.2 | 81 | 83.4 | 2017-09-07 | 24.2 | 95 | 75.1 | 2016-09-07 | 26.6 | 91 | 78.8
|  |  |  | 2018-09-08 | 32.4 | 79 | 86.6 | 2017-09-08 | 25.2 | 91 | 76.4 | 2016-09-08 | 30.6 | 90 | 85.5
|  |  |  | 2018-09-09 | 32.1 | 78 | 85.9 | 2017-09-09 | 28.3 | 80 | 80.2 | 2016-09-09 | 29.9 | 81 | 82.9
|  |  |  | 2018-09-10 | 29.9 | 90 | 84.3 | 2017-09-10 | 30.5 | 80 | 83.7 | 2016-09-10 | 29.3 | 78 | 81.5
|  |  |  | 2018-09-11 | 24.5 | 80 | 74.1 | 2017-09-11 | 30.4 | 78 | 83.2 | 2016-09-11 | 26.1 | 81 | 76.8
|  |  |  | 2018-09-12 | 24 | 73 | 72.6 | 2017-09-12 | 26.5 | 96 | 79.2 | 2016-09-12 | 28 | 83 | 80.1
|  |  |  | 2018-09-13 | 26.3 | 80 | 77 | 2017-09-13 | 30.2 | 76 | 82.6 | 2016-09-13 | 25.3 | 93 | 76.8
|  |  |  | 2018-09-14 | 25.3 | 90 | 76.5 | 2017-09-14 | 28.5 | 77 | 80.1 | 2016-09-14 | 25.6 | 87 | 76.6
|  |  |  | 2018-09-15 | 23.8 | 95 | 74.4 | 2017-09-15 | 26.9 | 65 | 76.1 | 2016-09-15 | 26.8 | 86 | 78.5
|  |  |  | 2018-09-16 | 27.7 | 87 | 80.2 | 2017-09-16 | 21.8 | 79 | 69.7 | 2016-09-16 | 25.1 | 87 | 75.8
|  |  |  | 2018-09-17 | 30.1 | 86 | 84 | 2017-09-17 | 24.3 | 98 | 75.5 | 2016-09-17 | 28.5 | 85 | 81.2
|  |  |  | 2018-09-18 | 28.1 | 83 | 80.3 | 2017-09-18 | 33.6 | 65 | 85.8 | 2016-09-18 | 25.3 | 94 | 76.9
|  |  |  | 2018-09-19 | 26.1 | 75 | 76.1 | 2017-09-19 | 28.2 | 68 | 78.4 | 2016-09-19 | 22.7 | 93 | 72.3
|  |  |  | 2018-09-20 | 23.3 | 88 | 72.9 | 2017-09-20 | 25 | 84 | 75.3 | 2016-09-20 | 20.3 | 95 | 68.3
|  |  |  | 2018-09-21 | 19.9 | 99 | 67.8 | 2017-09-21 | 28.5 | 64 | 78.3 | 2016-09-21 | 23.5 | 82 | 72.7
|  |  |  | 2018-09-22 | 26.9 | 93 | 79.6 | 2017-09-22 | 25.3 | 81 | 75.5 | 2016-09-22 | 20.7 | 96 | 69
|  |  |  | 2018-09-23 | 28 | 79 | 79.6 | 2017-09-23 | 23.7 | 82 | 73 | 2016-09-23 | 21.7 | 97 | 70.8
|  |  |  | 2018-09-24 | 27.1 | 86 | 79 | 2017-09-24 | 26.8 | 78 | 77.5 | 2016-09-24 | 23.1 | 95 | 73.2
|  |  |  | 2018-09-25 | 24.7 | 93 | 75.7 | 2017-09-25 | 28 | 80 | 79.7 | 2016-09-25 | 27.7 | 87 | 80.2
|  |  |  | 2018-09-26 | 20.3 | 89 | 67.9 | 2017-09-26 | 27.7 | 87 | 80.2 | 2016-09-26 | 29 | 86 | 82.2
|  |  |  | 2018-09-27 | 17.3 | 97 | 63.1 | 2017-09-27 | 27.2 | 81 | 78.6 | 2016-09-27 | 29.4 | 89 | 83.3
|  |  |  | 2018-09-28 | 25 | 86 | 75.5 | 2017-09-28 | 23.5 | 95 | 73.9 | 2016-09-28 | 29.4 | 92 | 83.7
|  |  |  | 2018-09-29 | 22.4 | 96 | 72 | 2017-09-29 | 24.4 | 80 | 73.9 | 2016-09-29 | 24.3 | 91 | 74.9
|  |  |  | 2018-09-30 | 26.4 | 97 | 79.2 | 2017-09-30 | 23.6 | 82 | 72.8 | 2016-09-30 | 22.9 | 67 | 70.5
|  |  |  | 2018-10-01 | 31.8 | 67 | 83.6 | 2017-10-01 | 24.5 | 78 | 73.9 | 2016-10-01 | 20.6 | 89 | 68.4
|  |  |  | 2018-10-02 | 26.9 | 73 | 77.1 | 2017-10-02 | 25.7 | 82 | 76.3 | 2016-10-02 | 27 | 83 | 78.5
|  |  |  | 2018-10-03 | 23.4 | 85 | 72.8 | 2017-10-03 | 26.7 | 88 | 78.6 | 2016-10-03 | 24.8 | 95 | 76.1
|  |  |  | 2018-10-04 | 22.4 | 76 | 70.4 | 2017-10-04 | 20 | 66 | 66.1 | 2016-10-04 | 30.2 | 81 | 83.4
|  |  |  | 2018-10-05 | 21.1 | 87 | 69.1 | 2017-10-05 | 20.1 | 69 | 66.4 | 2016-10-05 | 26.4 | 81 | 77.3
|  |  |  | 2018-10-06 | 29.8 | 88 | 83.8 | 2017-10-06 | 18.8 | 85 | 65.2 | 2016-10-06 | 31.5 | 67 | 83.1
|  |  |  | 2018-10-07 | 32.7 | 64 | 84.4 | 2017-10-07 | 23.8 | 92 | 74.1 | 2016-10-07 | 23.1 | 66 | 70.7
|  |  |  | 2018-10-08 | 22.9 | 73 | 71 | 2017-10-08 | 24.3 | 90 | 74.8 | 2016-10-08 | 20.1 | 92 | 67.7
|  |  |  | 2018-10-09 | 24.8 | 85 | 75.1 | 2017-10-09 | 25.5 | 83 | 76 | 2016-10-09 | 25.4 | 86 | 76.2
|  |  |  | 2018-10-10 | 24.9 | 83 | 75.1 | 2017-10-10 | 28 | 86 | 80.5 | 2016-10-10 | 19 | 70 | 64.8
|  |  |  | 2018-10-11 | 21.5 | 94 | 70.3 | 2017-10-11 | 22.7 | 91 | 72.1 | 2016-10-11 | 19.1 | 71 | 65
|  |  |  | 2018-10-12 | 20.5 | 83 | 67.9 | 2017-10-12 | 27.7 | 84 | 79.8 | 2016-10-12 | 22.5 | 75 | 70.5
|  |  |  | 2018-10-13 | 18.2 | 69 | 63.6 | 2017-10-13 | 18.3 | 94 | 64.7 | 2016-10-13 | 16.2 | 71 | 60.7
|  |  |  | 2018-10-14 | 19.5 | 89 | 66.5 | 2017-10-14 | 15.5 | 98 | 59.9 | 2016-10-14 | 18.7 | 74 | 64.6
|  |  |  | 2018-10-15 | 20.5 | 86 | 68.1 | 2017-10-15 | 15.8 | 98 | 60.4 | 2016-10-15 | 22.3 | 74 | 70.1
|  |  |  | 2018-10-16 | 21.4 | 86 | 69.6 | 2017-10-16 | 13.4 | 98 | 56.1 | 2016-10-16 | 23.3 | 80 | 72.2
|  |  |  | 2018-10-17 | 20.5 | 82 | 67.8 | 2017-10-17 | 16 | 97 | 60.8 | 2016-10-17 | 18.4 | 96 | 65
|  |  |  | 2018-10-18 | 20.1 | 80 | 67.1 | 2017-10-18 | 18.1 | 77 | 63.7 | 2016-10-18 | 25.5 | 87 | 76.5
|  |  |  | 2018-10-19 | 20.2 | 81 | 67.3 | 2017-10-19 | 12.2 | 97 | 54 | 2016-10-19 | 21.9 | 84 | 70.2
|  |  |  | 2018-10-20 | 21.8 | 79 | 69.7 | 2017-10-20 | 17.9 | 97 | 64.1 | 2016-10-20 | 27.5 | 73 | 78
|  |  |  | 2018-10-21 | 21.9 | 73 | 69.4 | 2017-10-21 | 18 | 99 | 64.4 | 2016-10-21 | 19.9 | 72 | 66.3
|  |  |  | 2018-10-22 | 21.6 | 74 | 69 | 2017-10-22 | 18.4 | 98 | 65 | 2016-10-22 | 18.5 | 83 | 64.6
|  |  |  | 2018-10-23 | 16 | 91 | 60.7 | 2017-10-23 | 24.1 | 71 | 72.6 | 2016-10-23 | 21.3 | 75 | 68.6
|  |  |  | 2018-10-24 | 22.4 | 86 | 71.2 | 2017-10-24 | 17.3 | 74 | 62.4 | 2016-10-24 | 17.9 | 65 | 63
|  |  |  | 2018-10-25 | 21.7 | 76 | 69.3 | 2017-10-25 | 14.3 | 94 | 57.7 | 2016-10-25 | 19.7 | 84 | 66.6
|  |  |  | 2018-10-26 | 20.4 | 76 | 67.3 | 2017-10-26 | 19.4 | 85 | 66.2 | 2016-10-26 | 25.6 | 78 | 75.7
|  |  |  | 2018-10-27 | 22.2 | 88 | 71 | 2017-10-27 | 20.5 | 83 | 67.9 | 2016-10-27 | 22.5 | 72 | 70.3
|  |  |  | 2018-10-28 | 20.1 | 80 | 67.1 | 2017-10-28 | 17.4 | 91 | 63.1 | 2016-10-28 | 12.9 | 91 | 55.4
|  |  |  | 2018-10-29 | 22.9 | 74 | 71 | 2017-10-29 | 15.3 | 100 | 59.5 | 2016-10-29 | 21.2 | 75 | 68.5
|  |  |  | 2018-10-30 | 22.7 | 71 | 70.5 | 2017-10-30 | 18.5 | 52 | 63.4 | 2016-10-30 | 12.9 | 74 | 55.6
|  |  |  | 2018-10-31 | 19.5 | 72 | 65.7 | 2017-10-31 | 17.2 | 71 | 62.2 | 2016-10-31 | 17.5 | 80 | 62.9

## Sheet2
日 |  | 湿度(％)
| 最高 | 平均
1 | 23.2 | 91
2 | 24 | 62
3 | 26 | 69
4 | 22.4 | 69
5 | 25.7 | 69
6 | 23.4 | 68
7 | 17.8 | 80
8 | 22.4 | 57
9 | 23.3 | 61
10 | 26.8 | 62
11 | 26.3 | 73
12 | 18.4 | 65
13 | 19.9 | 67
14 | 21.9 | 81
15 | 23 | 75
16 | 24.3 | 72
17 | 24.3 | 73
18 | 24.9 | 72
19 | 25.1 | 70 | 1 | 25 | 73
20 | 24.6 | 76 | 2 | 24.9 | 78
21 | 20.7 | 94
22 | 23.2 | 67
23 | 25.4 | 56
24 | 29.4 | 59
25 | 31.7 | 61
26 | 33.3 | 64
27 | 34.1 | 61
28 | 27.5 | 63
29 | 21.2 | 86
30 | 26.4 | 64
31 | 25.1 | 73